# Приложение № 1 к муниципальному контракту

Описание объекта закупки

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обустройству безопасной пешеходной зоны в п. Пинчуга (ППМИ 2022) |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (или оказания услуг) | В соответствии с проектом контракта. |
| Место выполнения работы или оказания услуги | В соответствии с проектом контракта. |
| Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества | В соответствии с проектом контракта. |
| Описание объекта закупки | Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом |

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству безопасной  пешеходной зоны в п. Пинчуга (ППМИ 2022)

1. Место выполнения работ: 663441, Красноярский край Богучанский район п. Пинчуга ул. Ленина. Конкретизация места и границы участка выполнения работ устанавливаются Заказчиком, но в объёмах не более, определенных в сметной документации (приложение № 2 к контракту).

2. Объём работ: определяется сметной документацией (приложение № 2 к контракту).

3. Работы проводятся согласно действующих строительных, санитарных, пожарных и других норм и правил. Все работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию.

4. Все строительные материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества, если наличие данных документов требуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, отраслевыми требованиями.

5. Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполняется силами Подрядчика.

6. Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объекте своего представителя, ответственного за проведение работ на объекте.

7. Подрядчик обеспечивает выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда
при выполнении работ.

8. Требования к результатам работ.

1). Изделия должны соответствовать требованиям прочности, надежности, устойчивости и безопасности.

2). Места (схема) установки (размещения) малых архитектурных форм и скамей с урнами будут предоставлены Подрядчику после подписания муниципального контракта.

3). Поверхности малых архитектурных форм и скамей должны быть свободны от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов, т.е. комплектующие плотно должны прилегать друг к другу, крепежные элементы защищены и изолированы.

9. Условия выполнения работ.

9.1. Работы производятся в соответствии со сметной документацией (приложение № 2
к контракту).

9.2. При выполнении работ по обустройству безопасной пешеходной зоны по ул. Ленина в п. Пинчуга Подрядчик руководствуется требованиями применимых к выполняемым работам действующих ГОСТов СНиПов, Сводов правил и иными обязательными нормативными документами.

9.3. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и результатами работ, в том числе допуск представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представление
по их требованию отчета о ходе выполнения работ, исполнительной документации.

10. Гарантии качества по сданным работам.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении работ);

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- уборку и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ своими силами и средствами.

-выполнение всех работ по контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией (приложение № 2 к контракту), качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
и в период гарантийной эксплуатации объекта;

10.2. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 4 (четыре) года, с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, возникшего по вине Подрядчика. Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

10.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика и Подрядчика.

|  | Скамья парковая | шт | 2 | Размер: длина не менее 1500 мм, глубина не менее 560 мм, высота не менее 920мм. Скамья должна быть выполнена из металлической профильной трубы окрашенной краской. Брус на скамейку изготовлен из хвойных пород древесины, окрашен и обработан антисептиками и тонировочными пропитками. Сборка скамьи должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы сечением не менее 20х20х1,5 мм. Настил на сиденье должен быть выполнен из доски калиброванной толщиной не менее 30 мм. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок радиусом не менее 5 мм. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега. Цвет скамьи по согласованию с Заказчиком. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Урна переворачивающаяся круглая | шт | 2 | Габариты: высота не менее 610 мм, ширина не менее 300мм. Урна должна быть выполнена из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы. Корпус урны закрепляется на каркасе из профильной трубы при помощи оси в верхней части корпуса; Урна оснащена устройством поворота (в обе стороны), служащим одновременно ручкой для переворота урны в целях освобождения от мусора; Установка урн производится Подрядчиком в места, указываемые Заказчиком; Доставка урн к местам установки производится на транспорте Подрядчика; Урна в сборе устанавливается путем закрепления анкерными болтами. Цвет урны по согласованию с Заказчиком. |