Приложение 1 к аукционной документации

УТВЕРЖДАЮ

Глава Пинчугского сельсовета

(наименование муниципального образования)

_________________  /_Чаусенко А.В../

(подпись)		(расшифровка подписи)

«18» февраля 2015 г.

Ведомость дефектов

Наименование объекта (улицы): Советская в п. Пинчуга

| № п/п | Граница участка от ________ до ________ | Протяженность, м | Состояние элементов существующей дороги (дефекты) | Намечаемые виды работ по устранению дефектов* | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм.* | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Советская | 380 | Разрушение земляного полотна | Засыпка дресвяным грунтом | м3 | 322 |
|  |  |  |  | Уплотнение дресвяного грунта ( 12 проходов по одному следу) | м3 | 268 |
| 2 |  | 380 | Выбоины, просадки | Планировка основания | м2 | 2280 |
| 3 |  | 380 | Неровности, гребенка покрытия | Восстановление покрытия с добавлением материала (дресвяный грунт) | м2 / м3 | 2280 / 342 |

*отразить виды работ по устранению дефектов: 
         покрытие из асфальтобетона – м2;

покрытие из гравийно- песчаной смеси (щебеночной смеси)- м2/м3;

выравнивающие слои из асфальтобетона – м2 /т, толщина слоя – м;

выравнивающие  и подстилающие слои - из гравийно-песчаной 
         (щебеночной смеси) -  м2/м3, толщина слоя – м;

искусственные сооружения: мосты – длина и габарит моста, трубы – отверстие в м,                                                          	количество звеньев шт/м3;

кюветы, канавы, лотки – пм/м3;

обочины – м2/м3;

Составил:

Главный специалист

Пинчугского сельсовета						Е.А. Брюханова