ИЗВЕЩЕНИЕ №1

о проведении запроса котировок

Краткое наименование запроса котировок: выполнение работ на наружные сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Мира в п. Пинчуга.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок.

Заказчик: Администрация Пинчугского сельсовета.

Место нахождения: Российская Федерация, 663441, Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ангарская, 2а.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 663441, Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ангарская, 2а.

Телефон: +7 (39162) 25028.

Адрес электронной почты: pinchcc_2011@mail.ru.

Контрактный управляющий: Брюханова Евгения Александровна.

Наименование объекта закупки: выполнение работ на наружные сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Мира в п. Пинчуга.

Условия контракта: исполнитель обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, Техническим заданием (приложение N 1 к настоящему извещению) и проектом контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 371 331,00, российский рубль.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: согласно локального сметного расчета и приведено в приложении N 2 к настоящему извещению.

Источник финансирования: бюджет Пинчугского сельсовета.

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно Технического задания (приложение № 1 к настоящему извещению).

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Пример 1: с момента заключения контракта до 15 ноября 2014 г.

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- правомочность участника закупки заключать контракт;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (для юридического лица);

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Форма, порядок, место и срок подачи заявок.

Форма подачи заявок:

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа.

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, а также:

- о согласии участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- цену товара, работы или услуги.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с приложением N 3 к настоящему извещению.

Порядок и место подачи заявок:

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу заказчика - Российская Федерация, 663441, Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ангарская, 2а.

В целях обеспечения заказчиком целостности и защищенности котировочных заявок на конверте указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявок, а также фраза: "Не вскрывать до 10.10.2014 до 10:00".

Заявки принимаются в форме электронных документов по адресу электронной почты pinchcc_2011@mail.ru.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в единой информационной системе (на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru) до 10.10.2014 до 17:00 (время местное).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоится 13.10.2014 в 10:00 (по местному времени) по адресу заказчика: Российская Федерация, 663441, Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ангарская, 2а, актовый зал Администрации.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочная комиссия объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

Иная информация:

- преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям:

а) не предоставляются;

б) участниками данной закупки являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации;

- к закупаемой продукции не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок заключения контракта.

Контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан в срок не ранее семи дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Приложение:

1. Приложение N 1 "Техническое задание" на 3 листах.

2. Приложение N 2 "Локальный сметный расчет" на 4 листах.

3. Приложение N 3 "Форма заявки на участие в запросе котировок" на 1 листе.

4. Приложение N 4 "Проект контракта" на 6 листах.

Приложение N 1

Техническое задание

| на выполнение работ на наружные сети водоснабжения по ул. Маяковского в п. Пинчуга |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. |  |  |
| 1 | Разборка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,995 |  |  |  |
| 2 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 основания | 1,425 |  |  |  |
| 3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (с засыпкой слоя грунта, с гидравлическим испытанием трубопровода) | 1 км трубопровода | 0.285 |  |  |  |
| 4 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 1 шт | 3 |  |  |  |
| 5 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | шт | 3 |  |  |  |
| 6 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,6 |  |  |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 50 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1, 995 |  |  |  |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,14 |  |  |  |
| 9 | Отсыпка дороги в местах прокладки водопровода через дорогу толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм однослойных | 1000 м2 основания | 0,036 |  |  |
| 10 | Добавлять на 13см к расценкам 27-04-009-01 | 1000 м2 основания | 0,036 |  |  |
| Колодец – 2 шт |  |
| 11 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3278 |  |  |
| 12 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В 15 0,449 м3 | п.м | 5,4 |  |  |
| 13 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В 15 0,169 м3 | п.м | 1,8 |  |  |
| 14 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,54 |  |  |
| 15 | Люки чугунные легкий | шт | 2 |  |  |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,330077 |  |  |
| 17 | Перевозка бетонных, железобетонных колец бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 200 км; нормативное время пробега 10,338 час; класс груза 1 | 1т | 6,845 |  |  |
| 18 | Перевозка бетонных, железобетонных колец бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки свыше 200 км на каждый 1 км добавлять; нормативное время пробега 0,041час; класс груза 1 | 1т | 6,845 |  |  |
| 19 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 200 км; нормативное время пробега 10,338 час; класс груза 1 | 1т | 1,35 |  |  |
| 20 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки свыше 200 км на каждый 1 км добавлять; нормативное время пробега 0,041 час; класс груза 1 | 1т | 1,35 |  |  |
| 21 | Устройство отмостки глинобитной без добавок | 1м3 подстилающего слоя | 0,88 |  |  |

Приложение N 2

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Локальный сметный расчет №123

Приложение N 3

Форма  котировочной заявки

"__" ____________ 201_ г.             _________________________________

(наименование заказчика)

N _____________________________

(реквизиты, фирменный бланк

участника закупки)

Заявка на участие в запросе котировок

Настоящей заявкой мы, _________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для физического лица)

находящийся по адресу _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

паспортные данные, место жительства - для физического лица)

изучив опубликованное Вами извещение о проведении запроса котировок,

согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги ________________

___________________________________________________________________________

(наименование объекта закупки в соответствии с извещением

о проведении запроса котировок)

в установленные сроки все условия контракта, указанные в извещении о

проведении запроса котировок N ___________ от "__" ___________ 201_ г.

Цена услуги с учетом всех обязательных затрат и платежей составляет

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(сумма указывается прописью)

С условиями, порядком и сроком оплаты мы согласны.

Банковские реквизиты: ____________________________

____________________________

____________________________

ИНН ______________________________________________

_________________________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложения: _______________________________________________________________

Приложение N 4

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ на наружные сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Мира в п. Пинчуга

п.Пинчуга  "___" ____________ 2014 г.

Администрация Пинчугского сельсовета, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Пинчугского сельсовета Чаусенко Александра Виктороаича, действующего на основании Устава, с одной стороны и [полное наименование подрядчика], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании п.6 ст. 78  Федерального Закона РФ № 44  от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем запроса котировок, (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок [значение] от [число, месяц, год])  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В целях обеспечения муниципальных нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется выполнить работы на наружные сети водоснабжения по ул. Молодежная, ул. Мира в п. Пинчуга по адресу: Красноярский край, Богучанский район п. Пинчуга ул. Молодежная, ул. Мира

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ (оказания услуг): с момента заключения контракта до 15.11.2014.

3. Стоимость работ (услуг)

3.1. Общая цена настоящего контракта составляет _________ руб.

Цена контракта должна быть фиксированной и оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.

3.2. Все расчеты по контракту осуществляются в российских рублях, по безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Платежи осуществляются в течение 30 банковских дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке и счета-фактуры.

(в случае выполнения ремонтных работ - акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3)).

3.3. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета Пинчугского сельсовета.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (оказания услуг).

4.1.2. Передать Исполнителю объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение двух дней с момента подписания контракта.

4.1.3. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, принять выполненные работы (оказанные услуги).

4.1.4. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность (или оказываемых услуг).

4.3. Исполнитель обязуется:

4.3.1. Выполнить работу надлежащего качества в полном соответствии с приложениями N N 1 и 2 к Контракту, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.2. Принять объект для производства ремонтных работ по Акту приема-передачи объекта для производства ремонтных работ в течение двух дней с момента подписания контракта.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная форма N КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма N КС-3) и счету-фактуре.

4.3.4. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни.

4.3.5. Производить работы в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ и прочих технических правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести исполнительную документацию по объекту.

4.3.6. Предоставить Заказчику до начала выполнения работ копии документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4.3.7. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Исполнителя.

4.3.8. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборудования.

4.3.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.10. Вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

4.3.11. Производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика.

4.3.12. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.13. В ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой. Исполнитель должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику по своей вине в ходе выполнения работ на объекте.

4.3.14. После завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию и провести инструктаж персонала Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ (услуг)

5.1. Исполнитель в течение одного рабочего дня уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ.

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу в течение пяти рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение пяти рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Приемка работ оформляется актом о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная  форма N КС-2).

6. Гарантии

Исполнитель гарантирует:

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок:

- на выполненные работы: в течение 24 месяцев с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта о сдаче-приемке выполненных работ (унифицированная  форма N КС-2);

- на используемые при выполнении работ материалы и оборудование: в соответствии со сроком, установленным производителем.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Исполнителя - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Исполнителем устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами, но за счет Исполнителя.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего контракта Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

В случае нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа в размере 10 процентов цены контракта за каждый факт нарушения, но не более цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены контракта.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта, но не более цены контракта.

Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта стороной контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

Приложение N 1 - Локальный сметный расчет

12. Адреса и реквизиты сторон:

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| ЗАКАЗЧИК Администрация Пинчугского сельсовета | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 663441, Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Ангарская, 2А | Юридический адрес: |
| Банковские реквизиты: ИНН 2407006641 КПП 240701001 БИК 040407001 р/с 40204810300000000836 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск | Банковские реквизиты: |
| Телефон: 8 (39162) 25-028 Факс: 8 (39162) 25-191 | Телефон: Факс: |

«ЗАКАЗЧИК»                                                                        «ПОДРЯДЧИК»

Глава Пинчугского сельсовета

______________А.В. Чаусенко                                             ________________

М.П.                                                                                         М.П.